1. Naziv tijela za ocjenjivanje usklađenosti (TOU) i stalne lokacije:

Naziv TOU: Broj stalnih lokacija koje TOU želi prijaviti za akreditaciju: Click here to enter text. Lokacije: - Naziv 1 / Adresa 1 - Naziv 2 / Adresa 2

2. Izjava se podnosi za fazu:

☐ Odobravanje akreditacije ☐ Produžavanje akreditacije1 LM-00-00 od 00.00.0000, Revizija 0 od 00.00.0000 ☐ Proširivanje akreditacije 1Ukoliko TOU traži produžavanje akreditacije za akreditirano područje, potrebno je da uputi na važeći dodatak akreditaciji u gore navedenom obliku, a sve eventualne izmjene akreditiranog područja potrebno je navesti u dopisu koji se dostavlja uz zahtjev. Ukoliko TOU uz produžavanje akreditacije prijavljuje i nove metode koje nisu akreditirane, potrebno je navesti te metode u tabeli u tački 3.1.

3. Zahtijevano područje akreditacije

Potrebno je prikazati zahtijevano područje akreditacije koristeći definisana tehnička Područja i podpodručja prema dokumentu OD 07-40. Svako tehničko područje /podpodručje potrebno je prikazati u zasebnoj tabeli (dodati tabele po potrebi). Ukoliko postoje metode koje TOU smatra da ne može pridružiti nijednom području /podpodručju iz dokumenta OD 07-40, te metode može prikazati u zasebnoj tabeli i ostaviti prazna polja za naziv područja /podpodručja. Napomena: Definisana područja u dokumentu OD 07-40 imaju namjenu da prikažu područje akreditacije strukturisano prema tehničkoj/stručnoj oblasti kojoj pripadaju. Pridruživanje područja od strane TOU je informativno i BATA po potrebi može izmijeniti pridruživanje metoda određenim područjima /podpodručjima tokom preispitivanja zahtjeva. Pojedine metode po svojim karakteristikama mogu se svrstati u više od jednog tehničkog područja. U takvim slučajevima potrebno je da TOU odabere jedno koje smatra da je prikladno za informativno prikazivanje svog područja rada.

3.1 Zahtijevano područje akreditacije prema dokumentu OD 07-40

Informacije za pravilno prikazivanje područja akreditacije:

a) Potrebno je kopirati tabelu iz ove tačke za svako pojedino tehničko područje/podpodručje i dodati potrebni broj redova za prikazivanje metoda iz zahtijevanog područja akreditacije.

b) Ukoliko TOU obavlja aktivnosti na više od jedne lokacije, navesti u tački 4 ovog obrasca lokacije i redni broj aktivnosti koje se obavljaju na svakoj od lokacija uz obavezno navođenje i „prikupljanje primarnih uzoraka“ ukoliko se isto obavlja na određenoj lokaciji.

Za detaljinje upute o prikazivanju područja akreditacije vidjeti primjere u Dodatku 1 ovog obrasca.

3.1.1. Područje akreditacije – aktivnosti ispitivanja

| Područje rada: LM 00 Naziv Podpodručje rada: LM 00.0 Naziv |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Analit / Parametar | Tehnika | Metoda / Procedura |

| Područje rada: LM 00 Naziv Podpodručje rada: LM 00.0 Naziv |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Analit / Parametar | Tehnika | Metoda / Procedura |

3.1.2 Područje akreditacije –  prikupljanje primarnih uzoraka:1

| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Oznaka procedure / Tehnika |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1Napomena: Popuniti samo za aktivnosti prikupljanja primarnih uzoraka koje laboratorija samostalno provodi na lokacijama koje su prijavljene (obuhvaćene) područjem akreditacije.

4. Lokacije laboratorije:2

| R.b. | Lokacija | Područje rada | Metode / Procedure |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

2Napomena: Popuniti samo za lokacije koje laboratorija želi prijaviti za akreditaciju. Akreditacija se odnosi na lokacije na kojima se provode ispitivanja i izdavanje rezultata. Lokacije na kojima se provode isključivo aktivnosti prikupljanja primarnih uzoraka mogu se prikazati informativno.

| Mjesto i datum: | M.P. | Ime i prezime ovlaštene osobe: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Funkcija: |  |
|  |  | Potpis: |  |

DODATAK 1

Primjeri prikazivanja zahtijevanog područja akreditacije

za medicinske laboratorije

3.1.1 Područje akreditacije – aktivnosti ispitivanja

| Područje rada: LM 1 Klinička hemija Podpodručje rada: - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Analit / Parametar | Tehnika | Metoda / Procedura |
|  | Serum, plazma | Natrijum | Metoda jonselektivne elektrode | Metode prema uputstvu proizvođača opreme - Automatski biohemijski analizator “Roche Cobas c501” |
|  | Serum, plazma | Alanin aminotransferaza (ALT) | Spektrofotometrijska metoda, kinetički UV test |  |
|  | Citratna plazma | Protrombinsko vrijeme PV (INR) | Koagulometrijska metoda | Metode prema uputstvu proizvođača opreme - Poluautomatski koagulacijski analizator Trombostat „Behnk Elektronik” |
|  | Citratna plazma | Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTT) | Koagulometrijska metoda |  |
|  | Puna krv (Citrat, EDTA) | Sedimentacija eritrocita | Metoda taloženja | Uputstvo U-5.5.04 |

| Područje rada: LM 2 Mikrobiologija Podpodručje rada: - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Analit / Parametar | Tehnika | Metoda / Procedura |
|  | Krv | Detekcija Citomegalovirusa (CMV) | Real-Time PCR | Uputstvo proizvođača - „Anatolia Geneworks“ CMV Quantification Kit |

| Područje rada: LM 5 - Ispitivanja za SARS-CoV-2 (COVID-19) Podpodručje rada: - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal / Vrsta uzorka / Matriks | Analit / Parametar | Tehnika | Metoda / Procedura |
|  | Bris (naso- i orofaringealni) | Detekcija koronavirusa (SARS-CoV-2), kvalitativno | Real-Time PCR | Uputstvo proizvođača - „Bioron Diagnostics“ RealLine SARS-CoV-2 kit |

3.1.2 Prikupljanje primarnih uzoraka:

| R.b. | Materijal / Matriks | Oznaka procedure / Tehnika |
| --- | --- | --- |
|  | Krv | SOP-021 / venepunkcija |

4. Lokacije laboratorije:

| R.b. | Lokacija | Područje rada | Metode / Procedure |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorija „Naziv“ Adresa laboratorije | LM 1 Klinička hemija | Aktivnosti ispitivanja r.b. od 1 do 12 Aktivnosti prikupljanja primarnih uzoraka r.b. 1 |